## Índices
Centrales |  | Retiro RIego |  | Usos
1 | ELTORO | 1 | RieZacCo | 1 | riego
2 | ABANICO | 2 | RieTucapel | 2 | energía
3 | ANTUCO | 3 | RieSaltos
4 | RIEGZACO |  |  | Meses
5 | CANECOL | Demandas de Riego |  | 1 | abr
6 | CANRUCUE | 1 | Primeros regantes | 2 | may
7 | CLAJRUCUE | 2 | Segundos regantes | 3 | jun
8 | RUCUE | 3 | Saltos | 4 | jul
9 | QUILLECO |  |  | 5 | ago
10 | TUCAPEL | Afluentes |  | 6 | sep
11 | CANAL_LAJA | 1 | EL TORO | 7 | oct
12 | RieSaltos | 2 | ABANICO | 8 | nov
13 | LAJA_I | 3 | ANTUCO | 9 | dic
14 | RieTucapel | 4 | TUCAPEL | 10 | ene
15 | EL_DIUTO | 5 | CANECOL | 11 | feb
16 | Filtración_Laja |  |  | 12 | mar

## Generales
Parametros iniciales |  | Adicional
V_30Nov | 5000 | hm^3
V_MAX | 5582 | hm^3
psi | 100000000000 | MWh
phi | 100000000000 | MWh
V_0 | 4800 | hm^3

## FC_k
Cota | Filtraciones
1 | 14.098
2 | 14.598
3 | 15.098
4 | 15.598
5 | 16.098
6 | 16.598
7 | 17.098
8 | 17.598
9 | 18.098
10 | 18.598
11 | 19.098
12 | 19.598
13 | 20.098
14 | 20.598
15 | 21.098
16 | 21.598
17 | 22.0977
18 | 22.5978
19 | 23.0979
20 | 23.598
21 | 24.0974
22 | 24.5983
23 | 25.0983
24 | 25.5967
25 | 26.0984
26 | 26.5992
27 | 27.0976
28 | 27.5971
29 | 28.0984
30 | 28.5989
31 | 29.0976
32 | 29.5971
33 | 30.0986
34 | 30.5992
35 | 31.0971
36 | 31.5988
37 | 32.099
38 | 32.5972
39 | 33.0987
40 | 33.5993
41 | 34.0968
42 | 34.5972
43 | 35.097
44 | 35.5968
45 | 36.0972
46 | 36.5972
47 | 37.0971
48 | 37.5968
49 | 38.0975
50 | 38.5975
51 | 39.0975
52 | 39.5975
53 | 40.0967
54 | 40.5969
55 | 41.097
56 | 41.5971
57 | 42.0973
58 | 42.5974
59 | 43.0975
60 | 43.5976
61 | 44.0967
62 | 44.597
63 | 45.0972
64 | 45.5974
65 | 46.0975
66 | 46.5976
67 | 47.0977
68 | 47.5967
69 | 48.0971
70 | 48.5973
71 | 49.0975
72 | 49.5977
73 | 50.0978
74 | 50.5979
75 | 51.097
76 | 51.598
77 | 52.0977
78 | 52.5978

## VC_k
Cota | Volumen Total
1 | 0
2 | 57.0113
3 | 116.5327
4 | 178.1197
5 | 241.7828
6 | 307.9913
7 | 377.1011
8 | 448.9293
9 | 523.9055
10 | 602.1541
11 | 683.3165
12 | 767.9858
13 | 855.4844
14 | 945.7968
15 | 1038.7966
16 | 1133.7633
17 | 1231.3084
18 | 1328.8536
19 | 1427.9105
20 | 1527.4099
21 | 1626.8644
22 | 1726.3501
23 | 1825.3377
24 | 1923.3022
25 | 2021.0297
26 | 2117.7678
27 | 2212.9877
28 | 2307.3463
29 | 2400.8932
30 | 2493.0908
31 | 2583.7545
32 | 2673.3805
33 | 2762.1681
34 | 2849.5858
35 | 2935.4461
36 | 3020.7607
37 | 3104.5985
38 | 3186.951
39 | 3268.7315
40 | 3349.1688
41 | 3428.2481
42 | 3506.6708
43 | 3583.9439
44 | 3660.2347
45 | 3735.5415
46 | 3810.1632
47 | 3883.8416
48 | 3956.225
49 | 4028.4226
50 | 4099.5837
51 | 4169.922
52 | 4239.4276
53 | 4308.2925
54 | 4376.0588
55 | 4443.764
56 | 4510.6762
57 | 4576.5597
58 | 4642.1918
59 | 4706.595
60 | 4771.1757
61 | 4834.7771
62 | 4897.6457
63 | 4960.1736
64 | 5021.6534
65 | 5083.1333
66 | 5143.5001
67 | 5203.8352
68 | 5262.9684
69 | 5322.4492
70 | 5380.8004
71 | 5439.2163
72 | 5496.5824
73 | 5554.017
74 | 5610.4582
75 | 5666.9053
76 | 5722.6377
77 | 5778.2103
78 | 5826.7651

## VUC_k,u
Cota | Riego | Generacion
1 | 0 | 0
2 | 54.1613 | 2.85
3 | 110.7027 | 5.83
4 | 169.2097 | 8.91
5 | 229.6928 | 12.09
6 | 292.5913 | 15.4
7 | 358.2411 | 18.86
8 | 426.4793 | 22.45
9 | 497.7055 | 26.2
10 | 600 | 30.11
11 | 600 | 34.17
12 | 600 | 38.4
13 | 600 | 42.77
14 | 600 | 47.29
15 | 600 | 51.94
16 | 600 | 56.69
17 | 600 | 59.39
18 | 651.54 | 66.44
19 | 691.16 | 91.66
20 | 730.96 | 131.46
21 | 770.75 | 171.25
22 | 810.54 | 211.04
23 | 850.14 | 250.64
24 | 885.83 | 295.65
25 | 910.26 | 359.17
26 | 934.44 | 422.05
27 | 958.25 | 483.94
28 | 981.84 | 545.28
29 | 1005.22 | 606.08
30 | 1028.27 | 666.01
31 | 1050.94 | 724.94
32 | 1073.35 | 783.2
33 | 1095.54 | 840.91
34 | 1117.4 | 897.73
35 | 1138.86 | 953.54
36 | 1160.19 | 1008.99
37 | 1181.15 | 1063.49
38 | 1201.74 | 1117.02
39 | 1222.18 | 1170.18
40 | 1242.29 | 1200
41 | 1262.06 | 1200
42 | 1281.67 | 1200
43 | 1300.99 | 1200
44 | 1320.06 | 1200
45 | 1338.89 | 1200
46 | 1357.54 | 1200
47 | 1375.96 | 1200
48 | 1394.06 | 1200
49 | 1412.11 | 1200
50 | 1429.9 | 1200
51 | 1447.48 | 1200
52 | 1464.86 | 1200
53 | 1482.07 | 1200
54 | 1499.01 | 1200
55 | 1515.94 | 1200
56 | 1532.67 | 1200
57 | 1549.14 | 1200
58 | 1565.55 | 1200
59 | 1581.65 | 1200
60 | 1597.79 | 1200
61 | 1613.69 | 1200
62 | 1629.41 | 1200
63 | 1645.04 | 1200
64 | 1660.41 | 1200
65 | 1675.78 | 1200
66 | 1690.88 | 1200
67 | 1705.96 | 1200
68 | 1720.74 | 1200
69 | 1735.61 | 1200
70 | 1750.2 | 1200
71 | 1764.8 | 1200
72 | 1779.15 | 1200
73 | 1793.5 | 1200
74 | 1807.61 | 1200
75 | 1821.73 | 1200
76 | 1835.66 | 1200
77 | 1849.55 | 1200
78 | 1861.69 | 1200

## QA_a,w
Afluente | abr 1 | abr 8 | abr 16 | abr 23 | may 1 | may 8 | may 16 | may 24 | jun 1 | jun 8 | jun 16 | jun 23 | jul 1 | jul 8 | jul 16 | jul 24 | ago 1 | ago 8 | ago 16 | ago 24 | sep 1 | sep 8 | sep 16 | sep 23 | oct 1 | oct 8 | oct 16 | oct 24 | nov 1 | nov 8 | nov 16 | nov 23 | dic 1 | dic 8 | dic 16 | dic 24 | ene 1 | ene 8 | ene 16 | ene 24 | feb 1 | feb 8 | feb 15 | feb 22 | mar 1 | mar 8 | mar 16 | mar 24 | abr 1 | abr 8 | abr 16 | abr 23 | may 1 | may 8 | may 16 | may 24 | jun 1 | jun 8 | jun 16 | jun 23 | jul 1 | jul 8 | jul 16 | jul 24 | ago 1 | ago 8 | ago 16 | ago 24 | sep 1 | sep 8 | sep 16 | sep 23 | oct 1 | oct 8 | oct 16 | oct 24 | nov 1 | nov 8 | nov 16 | nov 23 | dic 1 | dic 8 | dic 16 | dic 24 | ene 1 | ene 8 | ene 16 | ene 24 | feb 1 | feb 8 | feb 15 | feb 22 | mar 1 | mar 8 | mar 16 | mar 24 | abr 1 | abr 8 | abr 16 | abr 23 | may 1 | may 8 | may 16 | may 24 | jun 1 | jun 8 | jun 16 | jun 23 | jul 1 | jul 8 | jul 16 | jul 24 | ago 1 | ago 8 | ago 16 | ago 24 | sep 1 | sep 8 | sep 16 | sep 23 | oct 1 | oct 8 | oct 16 | oct 24 | nov 1 | nov 8 | nov 16 | nov 23 | dic 1 | dic 8 | dic 16 | dic 24 | ene 1 | ene 8 | ene 16 | ene 24 | feb 1 | feb 8 | feb 15 | feb 22 | mar 1 | mar 8 | mar 16 | mar 24 | abr 1 | abr 8 | abr 16 | abr 23 | may 1 | may 8 | may 16 | may 24 | jun 1 | jun 8 | jun 16 | jun 23 | jul 1 | jul 8 | jul 16 | jul 24 | ago 1 | ago 8 | ago 16 | ago 24 | sep 1 | sep 8 | sep 16 | sep 23 | oct 1 | oct 8 | oct 16 | oct 24 | nov 1 | nov 8 | nov 16 | nov 23 | dic 1 | dic 8 | dic 16 | dic 24 | ene 1 | ene 8 | ene 16 | ene 24 | feb 1 | feb 8 | feb 15 | feb 22 | mar 1 | mar 8 | mar 16 | mar 24 | abr 1 | abr 8 | abr 16 | abr 23 | may 1 | may 8 | may 16 | may 24 | jun 1 | jun 8 | jun 16 | jun 23 | jul 1 | jul 8 | jul 16 | jul 24 | ago 1 | ago 8 | ago 16 | ago 24 | sep 1 | sep 8 | sep 16 | sep 23 | oct 1 | oct 8 | oct 16 | oct 24 | nov 1 | nov 8 | nov 16 | nov 23 | dic 1 | dic 8 | dic 16 | dic 24 | ene 1 | ene 8 | ene 16 | ene 24 | feb 1 | feb 8 | feb 15 | feb 22 | mar 1 | mar 8 | mar 16 | mar 24
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
ELTORO | 17.8037 | 14.8453 | 13.6089 | 13.1674 | 55.0616 | 18.7548 | 20.8908 | 27.8794 | 70.2387 | 48.0225 | 33.9025 | 59.98 | 34.3956 | 36.65 | 57.1595 | 59.088 | 65.8837 | 42.4743 | 42.1091 | 121.1154 | 81.2463 | 64.5712 | 57.6139 | 98.5001 | 78.7699 | 90.8964 | 98.3188 | 99.1272 | 79.2967 | 100.5634 | 80.7687 | 59.9723 | 47.6498 | 42.2294 | 35.3568 | 34.3436 | 27.6002 | 26.8647 | 23.526 | 22.6435 | 18.6228 | 16.2237 | 17.5438 | 14.2767 | 16.0498 | 15.3668 | 11.9436 | 13.2388 | 11.6397 | 10.8656 | 11.1338 | 18.9766 | 10.2557 | 16.5611 | 19.3266 | 13.9505 | 13.8181 | 23.6045 | 56.8665 | 38.6049 | 41.0328 | 54.429 | 83.2679 | 42.408 | 44.668 | 39.7705 | 28.966 | 34.9269 | 28.0825 | 44.5088 | 62.6196 | 69.5803 | 56.0696 | 84.6579 | 130.3392 | 110.3299 | 112.8159 | 108.3915 | 85.4281 | 63.9588 | 50.5105 | 48.4013 | 35.9164 | 31.7943 | 26.9293 | 21.8965 | 22.9557 | 45.9809 | 22.3621 | 21.7781 | 14.4224 | 20.621 | 16.4645 | 15.866 | 12.3621 | 14.7212 | 10.8083 | 11.2993 | 14.1808 | 10.4169 | 31.1945 | 13.7844 | 14.1564 | 36.0876 | 105.7935 | 53.0847 | 34.6861 | 35.6589 | 30.5411 | 32.8951 | 24.5061 | 26.4839 | 27.5968 | 22.8915 | 74.5415 | 43.5697 | 48.1975 | 57.9193 | 50.7135 | 67.7847 | 61.44 | 78.2773 | 74.6783 | 86.0067 | 69.8426 | 57.3686 | 42.7297 | 38.7067 | 31.0703 | 28.4043 | 21.3619 | 20.2449 | 22.1854 | 16.9654 | 15.308 | 14.3222 | 13.4832 | 11.7804 | 11.6367 | 11.8123 | 13.0663 | 12.9535 | 13.3745 | 10.7808 | 9.7545 | 11.9654 | 25.1248 | 74.8 | 27.52 | 36.1408 | 40.3776 | 36.7315 | 43.8022 | 40.7325 | 33.2665 | 56.6249 | 52.304 | 54.1597 | 49.9071 | 72.2096 | 50.6177 | 46.3948 | 55.4312 | 53.6083 | 56.0958 | 47.0864 | 60.6852 | 65.2269 | 102.611 | 97.8527 | 121.279 | 136.2021 | 123.1519 | 106.573 | 91.4886 | 88.5125 | 53.4798 | 47.2944 | 38.6005 | 27.5428 | 29.5136 | 22.9574 | 18.2016 | 22.6894 | 14.8357 | 17.1519 | 14.5957 | 12.6317 | 11.9429 | 13.1286 | 11.0576 | 11.9937 | 10.3766 | 13.5692 | 9.3628 | 26.0031 | 11.8908 | 11.1627 | 24.2169 | 30.4123 | 56.0559 | 83.7809 | 51.443 | 423.7345 | 144.7803 | 91.1988 | 93.7165 | 87.3342 | 90.876 | 81.5349 | 300.8363 | 135.3212 | 106.2611 | 156.6813 | 181.4271 | 97.5005 | 91.263 | 81.901 | 94.1406 | 116.64 | 97.3442 | 106.0962 | 107.0971 | 114.7088 | 96.9886 | 82.3044 | 67.9941 | 58.1132 | 42.738 | 36.862 | 33.5426 | 29.2405 | 23.936 | 23.9616 | 20.1557 | 20.3013 | 17.6573 | 16.9752 | 23.6795 | 19.4514
ABANICO | 0.19169 | 0.10212 | 0.043331 | 0.058563 | 0.09896 | 0.055013 | 0.040519 | 0.030401 | 1.3268 | 0.45787 | 0.28754 | 0.50203 | 0.99532 | 0.7785 | 1.0992 | 1.4554 | 2.1938 | 1.151 | 1.1134 | 1.9954 | 1.3208 | 1.1474 | 1.1568 | 3.2569 | 1.8587 | 2.5949 | 3.1737 | 3.7665 | 3.0757 | 4.9161 | 4.4965 | 3.0954 | 3.4584 | 3.1047 | 3.2252 | 2.8244 | 2.8071 | 1.8932 | 2.3842 | 1.9134 | 1.1302 | 1.15 | 0.9036 | 0.88435 | 0.24064 | 0.12296 | 0.0014184 | 0.021478 | 0.019915 | 0.028266 | 0.059136 | 0.069402 | 0.087534 | 0.1832 | 0.15998 | 0.24525 | 0.0098656 | 0.014679 | 0.0507 | 0.04896 | 1.0359 | 1.4915 | 2.0012 | 1.2941 | 0.78914 | 0.65351 | 0.49638 | 0.40705 | 0.27111 | 0.35408 | 0.52839 | 0.67835 | 0.78834 | 1.8497 | 3.343 | 2.0147 | 3.2803 | 3.37 | 2.598 | 1.6785 | 2.1032 | 1.7107 | 1.3544 | 1.9821 | 0.17093 | 0.12086 | 0.14344 | 0.18361 | 0.04919 | 0.069687 | 0.10296 | 0.073303 | 0.026404 | 0.027659 | 0.033272 | 0.039374 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2.3391 | 1.198 | 0.91182 | 0.8377 | 0.63526 | 0.95966 | 1.2669 | 1.2326 | 1.3779 | 1.2525 | 2.1496 | 2.0157 | 1.7491 | 1.7073 | 1.7115 | 1.9813 | 2.4064 | 2.8539 | 2.7515 | 3.4054 | 3.2266 | 2.9587 | 2.8362 | 3.0746 | 3.0303 | 2.9009 | 3.0628 | 3.1745 | 2.3084 | 2.1761 | 1.9519 | 2.1706 | 1.3277 | 1.3447 | 1.3273 | 1.2235 | 0.89587 | 0.91592 | 0.89668 | 0.90292 | 4.3795 | 4.3862 | 4.9163 | 8.5069 | 5.2005 | 5.8505 | 6.0401 | 6.151 | 2.505 | 2.5422 | 2.4297 | 2.717 | 3.4322 | 3.1728 | 3.0792 | 3.9322 | 3.7572 | 3.5983 | 4.0774 | 4.0953 | 4.3417 | 4.238 | 4.1398 | 4.2153 | 4.9872 | 4.9019 | 5.7322 | 5.9426 | 6.7292 | 6.1225 | 6.4733 | 7.0999 | 6.121 | 6.1193 | 6.0771 | 6.1622 | 5.7468 | 5.5988 | 5.7082 | 5.6519 | 5.194 | 4.9436 | 4.6643 | 4.6076 | 3.9689 | 3.8534 | 3.7973 | 3.7406 | 0.30377 | 0.33548 | 0.33326 | 0.57739 | 1.2271 | 0.99553 | 1.2551 | 3.5544 | 6.2462 | 8.4307 | 3.9758 | 46.9547 | 15.176 | 10.0284 | 9.288 | 9.873 | 8.5384 | 7.0475 | 28.2139 | 16.5334 | 9.8303 | 9.7767 | 9.7761 | 5.6446 | 4.917 | 4.3285 | 6.1745 | 7.7905 | 6.7957 | 7.8419 | 8.4493 | 9.765 | 6.3874 | 5.8741 | 4.6537 | 4.0389 | 2.8151 | 3.714 | 4.0777 | 4.404 | 3.7584 | 4.1704 | 3.5545 | 3.525 | 2.6757 | 2.6162 | 1.7537 | 1.945
ANTUCO | 11.963 | 10.5649 | 10.3838 | 10.5107 | 20.9431 | 12.7478 | 15.6867 | 18.2162 | 78.4008 | 50.4716 | 35.5575 | 52.137 | 49.6509 | 46.9909 | 56.7761 | 66.5633 | 73.0357 | 50.7529 | 52.8286 | 98.3845 | 69.5149 | 50.0235 | 52.2888 | 66.2671 | 57.736 | 67.0982 | 66.8729 | 59.6537 | 50.6685 | 55.054 | 45.9446 | 34.1989 | 29.5709 | 25.1347 | 20.6611 | 19.9608 | 16.5377 | 15.7154 | 14.2054 | 13.4968 | 12.2453 | 12.0715 | 10.58 | 10.8141 | 10.4723 | 10.1168 | 8.8091 | 8.0378 | 8.5908 | 8.692 | 8.8483 | 10.9596 | 9.5748 | 10.1756 | 11.4732 | 10.7151 | 9.2865 | 13.6682 | 65.7671 | 57.4945 | 65.9488 | 73.6128 | 126.8071 | 65.7199 | 63.7105 | 56.8332 | 42.8726 | 41.8589 | 37.0931 | 44.6052 | 56.7535 | 60.5892 | 47.2448 | 60.5946 | 91.643 | 75.6433 | 70.7331 | 69.4093 | 57.265 | 44.2315 | 36.8227 | 32.8424 | 27.2355 | 23.3882 | 20.1252 | 17.0506 | 15.2861 | 22.3843 | 22.1953 | 15.537 | 14.1789 | 13.2831 | 13.1786 | 11.085 | 11.0956 | 10.0655 | 9.4167 | 8.7813 | 9.5079 | 8.7154 | 17.5882 | 11.3998 | 10.835 | 18.3423 | 85.7434 | 47.7995 | 32.6962 | 34.889 | 27.8823 | 29.758 | 25.7815 | 26.731 | 27.0977 | 24.8843 | 86.1367 | 63.8733 | 58.8452 | 56.7171 | 61.1028 | 62.7839 | 53.1124 | 55.3973 | 55.0176 | 60.7415 | 46.4272 | 37.7175 | 31.9451 | 26.6438 | 22.431 | 19.4081 | 15.0463 | 13.8551 | 13.9177 | 11.0246 | 11.0176 | 10.3526 | 10.4874 | 9.7256 | 9.0178 | 8.6405 | 9.0278 | 8.6616 | 8.4622 | 8.1051 | 8.9642 | 8.4784 | 11.0712 | 75.151 | 33.0704 | 29.2974 | 32.7627 | 42.6773 | 55.871 | 43.6284 | 37.6074 | 49.9878 | 69.807 | 60.0533 | 59.5895 | 99.7101 | 70.3528 | 67.6726 | 82.0064 | 66.6875 | 61.5271 | 56.4508 | 55.2667 | 53.7224 | 66.7066 | 71.0124 | 79.1372 | 83.5707 | 70.6788 | 60.4322 | 54.6868 | 54.2415 | 38.5581 | 31.4258 | 26.192 | 21.7176 | 18.806 | 16.0235 | 15.2576 | 13.8898 | 13.4244 | 12.5755 | 11.6697 | 11.0673 | 10.9129 | 10.4926 | 9.9881 | 9.7814 | 7.9803 | 7.6041 | 7.5531 | 13.1765 | 12.1896 | 9.8892 | 12.4674 | 35.3082 | 62.0477 | 83.7478 | 39.4942 | 466.4306 | 150.7527 | 99.6186 | 92.2634 | 98.0745 | 84.817 | 70.0073 | 280.2668 | 164.2367 | 131.8903 | 186.1535 | 186.1436 | 112.143 | 95.7538 | 84.2814 | 90.786 | 104.1803 | 102.561 | 105.1374 | 115.3991 | 133.2433 | 112.6189 | 94.8468 | 74.6497 | 63.0805 | 49.6286 | 42.4043 | 37.8621 | 32.7754 | 29.3867 | 27.2205 | 25.0617 | 22.6664 | 19.9833 | 18.8863 | 19.7507 | 18.0324
TUCAPEL | 24.4329 | 18.0946 | 23.3547 | 14.2816 | 55.9129 | 23.4818 | 24.8404 | 17.7394 | 67.657 | 23.2313 | 15.8436 | 96.1679 | 76.8563 | 54.9857 | 61.4012 | 55.5387 | 75.7802 | 11.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8708 | 45.085 | 42.2934 | 28.3085 | 30.3906 | 31.9316 | 17.7924 | 8.5562 | 11.8854 | 12.9397 | 12.2842 | 17.2318 | 24.3296 | 25.602 | 28.9095 | 23.7813 | 25.3151 | 23.8996 | 22.999 | 25.9459 | 25.444 | 26.613 | 26.7716 | 26.0296 | 30.8297 | 22.4489 | 21.4356 | 17.6839 | 26.3919 | 24.7402 | 23.8351 | 27.1771 | 28.6586 | 23.8941 | 26.0263 | 38.7336 | 70.9841 | 88.8712 | 103.1267 | 155.1589 | 130.653 | 92.1438 | 88.8204 | 71.7468 | 64.3718 | 60.2695 | 54.8106 | 56.9671 | 54.9674 | 52.0734 | 31.8217 | 45.0844 | 49.8713 | 46.6983 | 44.2866 | 27.8012 | 12.4504 | 5.4368 | 13.1073 | 13.9124 | 15.0492 | 22.5272 | 25.5102 | 23.549 | 50.1719 | 41.5957 | 28.1823 | 25.8497 | 25.1003 | 23.656 | 25.1515 | 22.4595 | 22.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4837 | 8.5054 | 6.2581 | 8.1967 | 148.1105 | 55.034 | 15.78 | 25.0517 | 14.8525 | 22.3547 | 7.3501 | 0 | 4.4801 | 1.4095 | 66.9905 | 67.7007 | 48.3613 | 51.3372 | 42.8788 | 36.9508 | 38.7657 | 30.0158 | 21.709 | 13.8403 | 13.2458 | 6.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 2.8492 | 5.6228 | 6.4189 | 5.8838 | 5.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 12.2061 | 7.3055 | 114.5317 | 36.6355 | 24.7077 | 25.4521 | 24.8999 | 44.7582 | 51.025 | 32.5369 | 61.4534 | 102.7694 | 94.7622 | 87.332 | 133.3079 | 93.4939 | 86.7062 | 122.8501 | 78.6254 | 59.6979 | 51.8775 | 44.6861 | 31.7438 | 45.3057 | 50.8064 | 38.5482 | 43.5543 | 41.1396 | 33.319 | 20.4001 | 13.966 | 10.5611 | 12.1845 | 15.4145 | 18.7668 | 18.7522 | 22.2344 | 20.4389 | 22.1247 | 23.0975 | 20.6644 | 21.166 | 20.5305 | 21.7237 | 21.2236 | 20.1456 | 17.8584 | 24.0878 | 24.0087 | 19.4109 | 20.5943 | 18.5039 | 15.5363 | 29.1181 | 49.3114 | 57.9058 | 95.1331 | 20.4483 | 311.5539 | 69.771 | 11.9916 | 29.9984 | 105.8071 | 75.4429 | 56.2165 | 260.7918 | 95.8949 | 58.9969 | 121.681 | 165.7289 | 44.2832 | 23.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7525 | 17.4922 | 20.4539 | 22.7738 | 23.7861 | 24.9747 | 24.3509 | 29.4459 | 31.3566 | 26.9204 | 29.0212 | 28.3225
CANECOL | 1.0824 | 1.022 | 1.0054 | 0.96211 | 8.8005 | 3.7989 | 6.0532 | 7.7771 | 13.5725 | 12.3104 | 8.95 | 11.4364 | 14.7519 | 14.9323 | 13.6802 | 15.1685 | 15.2912 | 13.8065 | 14.605 | 14.0935 | 13.5493 | 11.0009 | 11.0488 | 13.3251 | 11.2516 | 12.8582 | 11.873 | 13.1088 | 11.772 | 11.5019 | 9.5489 | 6.8305 | 5.5217 | 4.3409 | 3.7884 | 3.6496 | 2.8663 | 2.3333 | 2.0445 | 1.7843 | 1.6156 | 1.4509 | 1.4325 | 1.3217 | 1.1348 | 1.0079 | 0.97553 | 0.85857 | 4.1979 | 3.9094 | 3.9536 | 4.0635 | 4.6646 | 7.1966 | 6.9199 | 4.725 | 4.5681 | 8.4521 | 50.6134 | 35.0438 | 44.8714 | 54.2362 | 50.6025 | 26.4937 | 21.7286 | 17.3486 | 10.4411 | 9.7807 | 8.1797 | 14.4776 | 12.672 | 10.8068 | 12.206 | 14.7777 | 20.7387 | 17.1513 | 17.4423 | 16.7521 | 14.2973 | 11.4642 | 9.6816 | 8.3161 | 6.7757 | 5.7602 | 3.2785 | 2.4817 | 2.0783 | 3.2813 | 3.0707 | 2.0875 | 1.7818 | 1.5538 | 1.4092 | 1.2799 | 1.1663 | 1.0541 | 2.2178 | 2.1952 | 2.1155 | 1.9576 | 5.2464 | 2.4168 | 2.5904 | 7.0451 | 36.6126 | 19.2633 | 12.695 | 14.1621 | 10.0736 | 10.8654 | 9.0103 | 9.3766 | 9.2442 | 8.4081 | 32.7774 | 21.6688 | 19.8997 | 19.1556 | 20.7849 | 20.5706 | 10.7609 | 11.23 | 10.7384 | 11.5295 | 9.4019 | 7.2154 | 5.6751 | 4.7622 | 3.774 | 3.1189 | 2.3759 | 1.8324 | 2.34 | 1.3363 | 1.08 | 1.1188 | 1.1785 | 1.0199 | 0.92789 | 0.95135 | 0.91143 | 0.89875 | 0.75171 | 0.86018 | 1.7086 | 1.5563 | 2.4265 | 28.6868 | 12.6401 | 10.8623 | 13.0369 | 16.4344 | 19.9966 | 16.6515 | 14.2024 | 19.7936 | 28.9227 | 25.3003 | 25.1024 | 41.797 | 29.2954 | 26.6595 | 35.6802 | 27.6977 | 25.3188 | 22.5648 | 20.9957 | 19.8448 | 15.9336 | 16.7404 | 17.4525 | 17.8578 | 16.4109 | 13.6884 | 12.2513 | 11.7405 | 8.4183 | 6.811 | 5.4414 | 4.3383 | 2.6111 | 2.142 | 1.8428 | 1.7346 | 1.4841 | 1.3803 | 1.2511 | 1.1814 | 1.0923 | 1.0353 | 0.94917 | 0.89836 | 1.5586 | 1.5488 | 1.5414 | 3.195 | 2.9529 | 2.1138 | 3.9763 | 9.8012 | 13.5871 | 13.8225 | 6.8529 | 75.6187 | 35.4343 | 13.2988 | 20.0388 | 41.2563 | 31.7371 | 25.15 | 130.7937 | 67.7225 | 51.3643 | 80.0075 | 85.5814 | 42.3513 | 33.3971 | 25.975 | 25.9513 | 31.505 | 30.1129 | 31.4587 | 35.1857 | 35.3525 | 30.2229 | 26.005 | 21.0075 | 17.5287 | 14.1543 | 13.0162 | 11.9463 | 10.3688 | 9.1671 | 8.6671 | 7.7386 | 7.1688 | 6.4471 | 5.855 | 6.1375 | 5.4462

## QD_d,j,w
j | d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
1 | 1 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52
2 | 2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gamma_i
i | Caudal Maximo
1 | 91.1
2 | 77.5
3 | 200
4 | 70
5 | 999
6 | 10
7 | 120
8 | 139.4
9 | 127.3
10 | 999
11 | 20
12 | 999
13 | 250.4
14 | 999
15 | 20
16 | 999

## Rho_i
i | Rendimiento
1 | 4.8
2 | 1.2
3 | 1.6
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 1.28
9 | 0.55
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0.137
14 | 0
15 | 0.1625
16 | 0

## FS_w
w | s
1 | 604800
2 | 691200
3 | 604800
4 | 691200
5 | 604800
6 | 691200
7 | 691200
8 | 691200
9 | 604800
10 | 691200
11 | 604800
12 | 691200
13 | 604800
14 | 691200
15 | 691200
16 | 691200
17 | 604800
18 | 691200
19 | 691200
20 | 691200
21 | 604800
22 | 691200
23 | 604800
24 | 691200
25 | 604800
26 | 691200
27 | 691200
28 | 691200
29 | 604800
30 | 691200
31 | 604800
32 | 691200
33 | 604800
34 | 691200
35 | 691200
36 | 691200
37 | 604800
38 | 691200
39 | 691200
40 | 691200
41 | 604800
42 | 604800
43 | 604800
44 | 604800
45 | 604800
46 | 691200
47 | 691200
48 | 691200
49 | 604800
50 | 691200
51 | 604800
52 | 691200
53 | 604800
54 | 691200
55 | 691200
56 | 691200
57 | 604800
58 | 691200
59 | 604800
60 | 691200
61 | 604800
62 | 691200
63 | 691200
64 | 691200
65 | 604800
66 | 691200
67 | 691200
68 | 691200
69 | 604800
70 | 691200
71 | 604800
72 | 691200
73 | 604800
74 | 691200
75 | 691200
76 | 691200
77 | 604800
78 | 691200
79 | 604800
80 | 691200
81 | 604800
82 | 691200
83 | 691200
84 | 691200
85 | 604800
86 | 691200
87 | 691200
88 | 691200
89 | 604800
90 | 604800
91 | 604800
92 | 604800
93 | 604800
94 | 691200
95 | 691200
96 | 691200
97 | 604800
98 | 691200
99 | 604800
100 | 691200
101 | 604800
102 | 691200
103 | 691200
104 | 691200
105 | 604800
106 | 691200
107 | 604800
108 | 691200
109 | 604800
110 | 691200
111 | 691200
112 | 691200
113 | 604800
114 | 691200
115 | 691200
116 | 691200
117 | 604800
118 | 691200
119 | 604800
120 | 691200
121 | 604800
122 | 691200
123 | 691200
124 | 691200
125 | 604800
126 | 691200
127 | 604800
128 | 691200
129 | 604800
130 | 691200
131 | 691200
132 | 691200
133 | 604800
134 | 691200
135 | 691200
136 | 691200
137 | 604800
138 | 604800
139 | 604800
140 | 604800
141 | 604800
142 | 691200
143 | 691200
144 | 691200
145 | 604800
146 | 691200
147 | 604800
148 | 691200
149 | 604800
150 | 691200
151 | 691200
152 | 691200
153 | 604800
154 | 691200
155 | 604800
156 | 691200
157 | 604800
158 | 691200
159 | 691200
160 | 691200
161 | 604800
162 | 691200
163 | 691200
164 | 691200
165 | 604800
166 | 691200
167 | 604800
168 | 691200
169 | 604800
170 | 691200
171 | 691200
172 | 691200
173 | 604800
174 | 691200
175 | 604800
176 | 691200
177 | 604800
178 | 691200
179 | 691200
180 | 691200
181 | 604800
182 | 691200
183 | 691200
184 | 691200
185 | 604800
186 | 604800
187 | 604800
188 | 604800
189 | 604800
190 | 691200
191 | 691200
192 | 691200
193 | 604800
194 | 691200
195 | 604800
196 | 691200
197 | 604800
198 | 691200
199 | 691200
200 | 691200
201 | 604800
202 | 691200
203 | 604800
204 | 691200
205 | 604800
206 | 691200
207 | 691200
208 | 691200
209 | 604800
210 | 691200
211 | 691200
212 | 691200
213 | 604800
214 | 691200
215 | 604800
216 | 691200
217 | 604800
218 | 691200
219 | 691200
220 | 691200
221 | 604800
222 | 691200
223 | 604800
224 | 691200
225 | 604800
226 | 691200
227 | 691200
228 | 691200
229 | 604800
230 | 691200
231 | 691200
232 | 691200
233 | 604800
234 | 604800
235 | 604800
236 | 604800
237 | 604800
238 | 691200
239 | 691200
240 | 691200